附件：

拟采购检测设备清单

| 序号 | 设备仪器名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冰机 | 每小时产冰量2kg以上，储冰量10kg以上 |
| 2 | 旋蒸仪 | 加热温度120℃以上，满足水浴和油浴旋蒸需求 |
| 3 | 冻干机 | 满足粮油副产物及功能提取物的冻干需求 |
| 4 | 酸度计/pH计 | 满足粮油及面团pH的测定 |
| 5 | 卤素水分测定仪 | 满足面粉或面团中水分含量的测定 |
| 6 | 色差仪 | 满足不同类型面粉、面团的颜色测定 |
| 7 | 粉质仪 | 满足面粉的吸水性、粉力、流变特性等特性的测定 |
| 8 | 拉伸仪 | 满足面团的拉伸性、延展性等特性的测定 |